## Лист1
№ ПП | Наименование услуги | Цена без НДС | Примечание
Сервисное обслуживание УУТЭ с Ду расходомеров до 50 мм
1 | Один тепловой ввод отопления или ГВС (Вычислитель, 2-расходомера, два ДД, 2-ДТ) | 2000 | Дистанционное снятие показаний с приборов учета и их анализ
2 | Один тепловой ввод с открытым водоразбором, включает в себя (Вычислитель, 3-расходомера, 3- ДД, 3-ДТ) | 2500 | Сдача отчета о теплопотреблении в теплоснабжающую организацию
3 | Два тепловых ввода отопления и ГВС, включает в себя (Вычислитель, 4-расходомера, 4- ДД, 4-ДТ) | 3000 | Информирование заказчика о выявленных неисправностей на узле учета
4 | Диагностика неисправности УУТЭ | 2000
5 | Диагностика неисправности УУТЭ и малкий ремонт на месте (без учета стоимости комплектующих) от | 3000
6 | Промывка электромагнитных расходомеров Ду<50 1шт. | 2500
7 | Промывка электромагнитных расходомеров Ду>50 1шт. | 3500
Дополнительные услуги для прохождения поверки
8 | Демонтаж, чистка, монтаж, пуско-наладка расходомера Ду<50 1 шт. | 3000
9 | Установка иммитатора Ду<50 | 1500
10 | Демонтаж, чистка, монтаж, пуско-наладка расходомера Ду>50 1 шт. | 4000
11 | Установка иммитатора Ду>50 | 2000
12 | Снятие, установка, пуско-наладка тепловычислителя | 2500
13 | Демонтаж, чистка, монтаж, пуско-наладка датчиков давления | 1500
14 | Демонтаж, чистка, монтаж, пуско-наладка датчиков температуры к-т | 2000
Поверка
15 | Поверка. Калибровка. Расходомеры электромагнитные/ультразвуковые Ду 10-40 | 2500 | МастерФлоу, ПРЭМ, ВЗЛЕТ ЭР, ПИТЕРФЛОУ, МКТС и т.д.
16 | Поверка. Калибровка. Расходомеры электромагнитные/ультразвуковые Ду 50-80 | 3000
17 | Поверка. Калибровка. Расходомеры электромагнитные/ультразвуковые Ду 100-150 | 4500
18 | Поверка. Калибровка. Теплосчетчик расходомер КМ-5-1 Ду 10-40 | 5500
19 | Поверка. Калибровка. Теплосчетчик расходомер КМ-5-1 Ду 50-80 | 6000
20 | Поверка. Калибровка. Теплосчетчик расходомер КМ-5-1 Ду 100-150 | 7500
21 | Поверка. Калибровка. Теплосчетчики КМ-5-2, КМ-5-3, КМ-5-4, ТЭМ-104, ВИСТ-Т, ТеРосс-ТМ, Взлет-ТСР Смарт | 10000 | в составе с двумя ППР
22 | Поверка. Калибровка. Тепловычислители (ЭЛЬФ, КАРАТ-307, СПТ 941.20, 943,944, 961,ВКТ-5,-7,-9, ВЗЛЕТ ТСРВ (кроме п. 23)) | 4500
23 | Поверка. Калибровка. Тепловычислители (ТСРВ 034, 031, 030, 032, 033, СПТ 941.01, СПТ 941.20/11, 940 | 3500
24 | Поверка. Калибровка. Преобразователи избыточного, абсолютного, вакууметрического давления | 1600 | [(-0,1)-60] Мпа ПГ +/-(0,5 вкл-4)
25 | Поверка. Калибровка. Преобразователи избыточного, абсолютного, вакууметрического давления | 2500 | [(-0,1)-60] Мпа ПГ +/-(0,06 -0,5)
26 | Поверка. Калибровка. Преобразователи избыточного, абсолютного, вакууметрического давления | 2600 | [(-0,1)-60] Мпа ПГ +/-(0,1-4)
27 | Поверка. Калибровка. Комплект термометров сопротивления для измерения разности температур | 1600 | КТС-Б, КТПТР, КТСП-Н, Взлет КТСП, КТП-500